Пример

АКТ ПРОВЕРКИ  КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

г. ___________________                                                   «____ »______________  201__ г.

Комиссия в составе:  членов Совета многоквартирного дома, собственника (ов)/нанимателя (лей) жилого помещения №____ по адресу:

г. ______________, ул. __________________, д. _____ (Ф.И.О.)

1._______________________________________________________ (председатель)

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________ и представителей управляющей компании ООО «УК «Управляющая компания» (Ф.И.О., должность):

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

провела 	проверку 	качества 	оказания 	коммунальной 	услуги

______________________________________________________________________ по заявлению (Ф.И.О. одного или нескольких собственников и нанимателей) ____________________________________от «___»_______201__г

Суть заявления:

За период с «___»_____________ 201__ по «___»______________ 201__ исполнителем коммунальных услуг была предоставлена услуга ____________ (например, горячее водоснабжение) ненадлежащего качества.

А именно (краткое описание – например, температура горячей воды в точке разбора - в кран - составляла 380 С).

В ходе проверки было выявлено следующее:

Качество оказываемой услуги проверялось (как, чем и т.п.) (например, температура горячей воды замерялась в 8.30-9.00 часов в период с______ по__________ (даты замеров) главным инженером ООО «УК «Управляющая компания» термометром в точке разбора (водопроводный кран) в присутствии собственников помещений №№ ____ дома № _____ по ул. ____________________, представителей управляющей  компании _________________(ФИО)

Описание характеристик услуги в процессе проверки (например, горячая вода идет без  перебоев, напор подачи воды хороший, температура горячей воды в точке разбора составила 400С)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнительная информация по жилому помещению (состояние жилого помещения, радиаторов отопления, проведены ли работы по утеплению, окна, двери и т.п., состояние  оборудования и т.п.) (например, система водоснабжения – трубы внутренней разводки, стояки, водопроводные краны в квартирах №№ ___ дома № ______ по ул.

_____________ находятся в хорошем состоянии)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

Установлено, что  (например, полученные результаты замеров температуры горячей воды в жилом помещении № ___ дома № ____ по ул. _________ в точке разбора (водопроводный кран) равна 400С, что ниже требуемых нормативных показателей (температура горячей воды независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C - СанПиН 2.1.4.2496-09)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Коммунальная услуга ________________________________ (например, горячее водоснабжение) предоставлена ________________________________ (например, с нарушением качества)

ОЦЕНКА: с нарушением качества или согласно установленным нормативам

В связи с выявленными в процессе проверки нарушениями ООО «УК «Управляющая компания» должно провести необходимые работы для обеспечения соответствующего уровня предоставления услуги ___________________ (например, горячее водоснабжение) и произвести перерасчет размера платы за некачественные услуги за период с «___»_____________ 201__ по «___»______________ 201__.

Другие условия:

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  Настоящий акт составили:

Представители

ООО «УК «Управляющая компания»:

__________________________________

__________________________________ Члены Совета многоквартирного дома:

______________________(председатель)

__________________________________

От собственников/нанимателей жилых помещений №№____: __________________________________

__________________________________

__________________________________